## Tabelle1
Parameter | Tag
Dichte Linie 1 | SDP1_56_361DT.PV | 1
Dichte Linie 2 | SDP1_56_461DT.PV | 2
Durchfluss Linie 1 | SDP1_56_565FT.PV | 1
Durchfluss Linie 2 | SDP1_56_665FT.PV | 2
Düsendruck Homo 1 | SDP1_01_326PT.PV
Düsendruck Homo 2 | SDP1_01_366PT.PV
Düsendruck Homo 3 | SDP1_01_346PT.PV
Düsendruck Homo 4 | SDP1_01_386PT.PV
Zuluftventilator | SDP1_02_230SY.PV
Zuluft Temperatur IST | SDP1_02_265TT.PV
Zuluft Temperatur SOLL | SDP1_02_265TIC.SP
Abluft Temperatur IST | SDP1_01_340TT.PV
Abluft Temperatur SOLL | SDP1_01_340TIC.SP
Preheater Temperatur Linie 1 | SDP1_56_362TT.PV
Preheater Temperatur Linie 2 | SDP1_56_462TT.PV
IFB Temperatur unten | SDP1_08_111TT.PV
IFB Temperatur oben | SDP1_08_110TT.PV
mmWS Zuluft (Luftdurchsatz Zuluft) | SDP1_02_203FT.PV
IFB Zuluft Temperatur | SDP1_07_461TIC.SP
Entfeuchter 1 | DHM_11_XT01.PV
Entfeuchter 2 | DHM_21_XT01.PV
Gewicht von Ölblendtank 2 | BLE1_52_271WT.PV
Feedflow Öl | BLE1_52_471FT.PV
Preheater Flow | SDP1_56_361FT.PV
Füllstand Tank 3 | COM1_52_362LT.PV
Flow zu Eva 1 | EVA2_01_230FT.PV
Puffertank level | SDP1_56_163LT.PV
Feedflow Compoundkonzentrat | SDP1_56_562FT.PV
Density Compoundkonzentrat | SDP1_56_562DT.PV
Stromaufnahme Homo 2 | SDP1_01_330SY_RPM.Current_Value
Stromaufnahme Homo 1 | SDP1_01_310SY_RPM.Current_Value
Stromaufnahme Homo 4 | SDP1_01_370SY_RPM.Current_Value